## les quantites
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
REFECTION A L'UFR /SDS ET ED2S
N° | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
I | Laboratoire du développement du médicament(pharmacie galénique et biopharmacie)
I.1 | Installations du chantier | ff | 1
I.2 | Grattage de la peinture intérieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1
I.3 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieurs et dalles y compris toute suggestion | m2 | 279.7
I.4 | Fourniture et pose des Carreaux grès Céramé de 60 x 60 en revêtement pour les tabliers des paillasses avec collée forte de 1er qualités y compris encastrement de carrelage avec toute suggestion | m2 | 28.8
I.5 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 4,81mx0,40mx0,50mx0,25mx0,20mx0,15mx0,3m sur les tabliers des paillasses 2 et 3 y compris toute suggestion | u | 2
I.6 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 1,46mx0,72mx0,30m en dessous des paillasses 2, 3 et 4 y compris toute suggestion | u | 3
I.7 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 1,42m x0,72mx0,30 m en dessous des paillasses 2, 3 et 4 y compris toute suggestion | u | 3
I.8 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 1,41mx 0,72mx0,30m en dessous des paillasses 2, 3 et 4 y compris toute suggestion | u | 3
I.9 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A -8H /220 -240V 50-60HZ,REF4315/16 sur les paillasses y compris toute suggestion | u | 34
I.10 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A 250V avec éclipse 30mA sur les murs y compris toute suggestion | u | 10
I.11 | Revision et nettoyage complet des climtissateurs existantes dans la salle pour son bon fonctionement y compris toute suggestion | ens | 1
I.12 | Fourniture et pose des lampes ou leon grilles ou deteriores dans la salle y compris toute suggestion | ens | 1
I.13 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux de la salle y compris toute suggestion | ens | 1
I.14 | Fourniture et pose extracteur d'air de 230 V y compris toute suggestion | u | 2
SOUS TOTAL I
II | Laboratoire du développement du médicament(pharmacologie et chimie pharmaceutique )
II.1 | Grattage de la peinture intérieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1
II.2 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieur et dalle y compris toute suggestion | m2 | 279.7
II.3 | Fourniture et pose des Carreaux grès Céramé de 60 x 60 en revêtement pour les tabliers des paillasses avec colle forte de 1er qualités y compris encastrement de carrelage avec toute suggestion | m2 | 28.8
II.4 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 4,81mx0,40mx0,50mx0,25mx0,20mx0,15mx0,3m sur les tablier des paillasses 2 et 3 y compris toute suggestion | u | 2
II.5 | Fourniture et pose d' armoire de 2mx0,4x2m en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec 3 rangements y compris toute suggestion | u | 2
II.6 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 100x210 y compris toute suggestion | u | 1
II.7 | Depose des anciens accessoire de climatisation, électrique et fermer par la maçonnerie avec enduits bien lisses y compris toute suggestion | ens | 1
II.8 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A 250V avec éclipse 30mA sur murs y compris toute suggestion | u | 5
II.9 | Fourniture et pose de lavabo complet blanc avec les accessoires de fonctionnement y compris toute suggestion | u | 1
II.10 | Revision et nettoyage complet des climtissateurs existantes dans la salle pour son bon fonctionement y compris toute suggestion | ens | 1
II.11 | Fourniture et pose des lampes ou leon grilles ou deteriores dans la salle y compris toute suggestion | ens | 1
II.14 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux de la salle y compris toute suggestion | ens | 1
II.15 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A -8H /220 -240V 50-60HZ,REF4315/16 sur les paillasses y compris toute suggestion | u | 34
SOUSTOTAL II
III | BUREAU ANIMALERIE
III.1 | Grattage, lavage de la peinture intérieure et dalles du bureau animalerie y compris toute suggestion | ens | 1
III.2 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieur et dalle du bureau animalerie y compris toute suggestion | m2 | 35.5
III.3 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 88x210 y compris toute suggestion | u | 1
III.4 | Depose des anciens accessoire de climatisation, électrique et fermer par la maçonnerie avec enduits bien lisses y compris toute suggestion | ens | 1
III.5 | Fourniture et pose extracteur d'air de 230 V y compris toute suggestion | u | 1
III.6 | Fourniture et pose de lavabo complet adèle ou equivalente de 55cm blanc avec des tuyauteries ,accessoires pour son bon fonctionnement y compris toutes suggestion | u | 1
III.7 | Fourniture et pose des goulottes pour la protections des fileries dans le bureau animalerie y compris toute suggestion | ens | 1
III.8 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux du bureau animalerie y compris toute suggestion | ens | 1
III.9 | Fourniture et pose de climatiseur split system de AH-A18MEVP 2 chx a interieur du bureau animalerie conforme au descriptif +évacuation condensas + grille de protection compresseur et toutes autres suggestion | u | 2
SOUSTOTAL III
IV | Laboratoire de toxicologie environnement et sante (chimie analytique ,bromatologie et toxicologie )
IV.1 | Démolition du mur pour la réalisation d'une fenêtre extérieure de 1,5mx1m pour aération de la salle | m2 | 1.5
IV.2 | grattage de la peinture extérieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1
IV.3 | Fourniture et pose de révetement mural en carreaux faience de 20x30 pour l' interieure du laboratoire avec decapages des peintures existantes y compris toute suggestion | m2 | 430.25
IV.4 | Fourniture et pose de fixateur avec marmorex sur murs extérieur; dalle et cheneaux y compris toute suggestion | m2 | 1096.24
IV.5 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 1,5mx1m y compris toute suggestion | u | 1
IV.6 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 3,mx0,62m y compris toute suggestion | u | 1
IV.7 | Dépose des anciens accessoire de climatisation, électrique et fermer par la maçonnerie avec enduits bien lisses y compris toute suggestion | ens | 1
IV.8 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A 250V avec éclipse 30mA y compris toute sujétion | u | 5
IV.9 | Fourniture et pose Interrupteur simple allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 1
IV.10 | Fourniture et pose de climatiseur split system de AU-A24 REVP 3chx ,conforme au descriptif +évacuation condensas + grille de protection compresseur et toutes autres suggestion | u | 4
IV.11 | Réparation et traitement des fissures et légères (murs extérieurs et intérieurs) par saignée + fer ou grillage d'armature + béton à fort dosage de 350/450kg/m3 ou avec des enduit ciment puis fixateure, y compris toutes les suggestion | ens | 1
IV.12 | Fourniture et pose des grillages pour la ventilation de la toiture du bâtiment de 0,60mx50,5m y compris toute suggestion | m2 | 30.3
IV.13 | Fourniture et pose des lampes ou leons grilles ou deteriores dans la salle y compris toute suggestion | ens | 1
IV.14 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux sols et les toilelles du batiment y compris toute suggestion | ens | 1
IV.15 | Nettoyage et reprise de l'étanchéité des parties défectueux a intérieure des chéneaux et trous des toles avec la pose des tuyauteries d'évacuation des eaux pluviales des chéneaux en PVC Ø120 (apparents) , y compris accessoires de pose et de raccordement (moignons tronconiques DN, crapaudines ,garde-Guenne, etc.) et toute autres suggestion | ens | 1
SOUSTOTAL IV
V | LES TOILETTES UFR/SDS
V.1 | Grattage de la peinture intérieure ; exterieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1
V.2 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieur et dalle des toilettes y compris toute suggestion | m2 | 148.8
V.3 | Fourniture et pose de lavabo complet adèle ou equivalente de 55cm blanc y compris toutes suggestion | u | 5
V.4 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux des toilelles y compris toute suggestion | ens | 1
V.5 | Fourniture et pose des WC complet sortie verticale blanc ZP00000042 y compris toute suggestion | u | 7
V.6 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 75x205 y compris toute suggestion | u | 6
V.7 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 85x205 y compris toute suggestion | u | 2
V.8 | Fourniture et pose de reglette double grillage complet de 120 x120 LED T8 OUQUI 18 W 180-260V2 50/60HZ y compris toute suggestion | u | 3
V.9 | Fourniture et pose de fixateur avec marmorex sur murs intérieur, extérieur y compris toute suggestion | m2 | 103.56
V.10 | Réparation et traitement des fissures sur les murs y compris toutes les suggestion | ens | 1
V.11 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 2,6mx0,50m y compris toute suggestion | u | 1
V.12 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 1,75mx0,50m y compris toute suggestion | u | 1
V.13 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 1,65mx0,50m y compris toute suggestion | u | 1
V.14 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 80x200y compris toute suggestion | u | 2
V.15 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 70x200 y compris toute suggestion | u | 1
V.16 | Fourniture et pose de urinoire complet blanc y compris toutes suggestion | u | 5
V.17 | Fourniture et pose de reglette complet de 60 y compris toute suggestion | u | 3
V.18 | Fourniture et pose Interrupteur simple allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 1
V.19 | Fourniture et pose des mecanisme,toutes les accesoires des WC pour son bon fonctionement , y compris toute suggestion | u | 2
V.20 | Fourniture et pose des chiffons de sols avec debouchage des tuyauteries y compris toutes sujestions | ens | 1
V.21 | Fourniture et pose de WC plate avec colonne munie de robinet pour descente d'eau y complet toute suggestion | u | 3
V.22 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 100x200 y compris toute suggestion | u | 1
SOUSTOTAL V
VI | ECLAIRAGE EXTERIEUR DES DEGAGEMENTS DES LABORATOIRES
VI.1 | Fourniture et pose de reglette simple complet de 120 LED T8 OUQUI 18 W 180-260V2 50/60HZ y compris toute suggestion | u | 5
VI.2 | Revision totale et mis en fonctionnement des fileries ;branchement existant pour l'eclairage des degagements y compris toute suggestion | ens | 1
VI.3 | Fourniture et pose des appliques murale complet de 11 W y compris toute suggestion | u | 10
VI.4 | Fourniture et pose des lampe en Hublot vitre de 11WATT complet sous dalle y compris toute suggestion | u | 4
VI.5 | Fourniture et pose Interrupteur double allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 3
VI.6 | Fourniture et pose Interrupteur simple allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 6
VI.7 | Nettoyage et replis du matériels | ff | 1
SOUSTOTAL V
TOTAL GENERAL HTVA
TVA 18%
TOTAL GENERAL TTC

## DEVIS REAMENAGE 2
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
REFECTION A L'UFR /SDS ET ED2S
N° | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
I | Laboratoire du développement du médicament(pharmacie galénique et biopharmacie)
I.1 | Installations du chantier | ff | 1 | 180000 | 180000
I.2 | Grattage de la peinture intérieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1 | 200000 | 200000
I.3 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieurs et dalles y compris toute suggestion | m2 | 279.7 | 4000 | 1118800
I.4 | Fourniture et pose des Carreaux grès Céramé de 60 x 60 en revêtement pour les tabliers des paillasses avec collée forte de 1er qualités y compris encastrement de carrelage avec toute suggestion | m2 | 28.8 | 25000 | 720000
I.5 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 4,81mx0,40mx0,50mx0,25mx0,20mx0,15mx0,3m sur les tabliers des paillasses 2 et 3 y compris toute suggestion | u | 2 | 350000 | 700000
I.6 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 1,46mx0,72mx0,30m en dessous des paillasses 2, 3 et 4 y compris toute suggestion | u | 3 | 210000 | 630000
I.7 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 1,42m x0,72mx0,30 m en dessous des paillasses 2, 3 et 4 y compris toute suggestion | u | 3 | 200000 | 600000
I.8 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 1,41mx 0,72mx0,30m en dessous des paillasses 2, 3 et 4 y compris toute suggestion | u | 3 | 200000 | 600000
I.9 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A -8H /220 -240V 50-60HZ,REF4315/16 sur les paillasses y compris toute suggestion | u | 34 | 15000 | 510000
I.10 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A 250V avec éclipse 30mA sur les murs y compris toute suggestion | u | 10 | 7500 | 75000
I.11 | Revision et nettoyage complet des climtissateurs existantes dans la salle pour son bon fonctionement y compris toute suggestion | ens | 1 | 60000 | 60000
I.12 | Fourniture et pose des lampes ou leon grilles ou deteriores dans la salle y compris toute suggestion | ens | 1 | 30000 | 30000
I.13 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux de la salle y compris toute suggestion | ens | 1 | 80000 | 80000
I.14 | Fourniture et pose extracteur d'air de 230 V y compris toute suggestion | u | 2 | 50000 | 100000
| SOUS TOTAL I |  |  |  | 5603800
II | Laboratoire du développement du médicament(pharmacologie et chimie pharmaceutique )
II.1 | Grattage de la peinture intérieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1 | 200000 | 200000
II.2 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieur et dalle y compris toute suggestion | m2 | 279.7 | 4000 | 1118800
II.3 | Fourniture et pose des Carreaux grès Céramé de 60 x 60 en revêtement pour les tabliers des paillasses avec colle forte de 1er qualités y compris encastrement de carrelage avec toute suggestion | m2 | 28.8 | 25000 | 720000
II.4 | Fourniture et pose des rangements en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec rail de 4,81mx0,40mx0,50mx0,25mx0,20mx0,15mx0,3m sur les tablier des paillasses 2 et 3 y compris toute suggestion | u | 2 | 350000 | 700000
II.5 | Fourniture et pose d' armoire de 2mx0,4x2m en alu naturel de 40x40 vitre claire de 5mm coulissant avec 3 rangements y compris toute suggestion | u | 2 | 450000 | 900000
II.6 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 100x210 y compris toute suggestion | u | 1 | 120000 | 120000
II.7 | Depose des anciens accessoire de climatisation, électrique et fermer par la maçonnerie avec enduits bien lisses y compris toute suggestion | ens | 1 | 100000 | 100000
II.8 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A 250V avec éclipse 30mA sur murs y compris toute suggestion | u | 5 | 7500 | 37500
II.9 | Fourniture et pose de lavabo complet blanc avec les accessoires de fonctionnement y compris toute suggestion | u | 1 | 90000 | 90000
II.10 | Revision et nettoyage complet des climtissateurs existantes dans la salle pour son bon fonctionement y compris toute suggestion | ens | 1 | 60000 | 60000
II.11 | Fourniture et pose des lampes ou leon grilles ou deteriores dans la salle y compris toute suggestion | ens | 1 | 20000 | 20000
II.14 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux de la salle y compris toute suggestion | ens | 1 | 80000 | 80000
II.15 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A -8H /220 -240V 50-60HZ,REF4315/16 sur les paillasses y compris toute suggestion | u | 34 | 15000 | 510000
| SOUSTOTAL II |  |  |  | 4656300
III | BUREAU ANIMALERIE
III.1 | Grattage, lavage de la peinture intérieure et dalles du bureau animalerie y compris toute suggestion | ens | 1 | 60000 | 60000
III.2 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieur et dalle du bureau animalerie y compris toute suggestion | m2 | 35.5 | 4000 | 142000
III.3 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 88x210 y compris toute suggestion | u | 1 | 120000 | 120000
III.4 | Depose des anciens accessoire de climatisation, électrique et fermer par la maçonnerie avec enduits bien lisses y compris toute suggestion | ens | 1 | 60000 | 60000
III.5 | Fourniture et pose extracteur d'air de 230 V y compris toute suggestion | u | 1 | 50000 | 50000
III.6 | Fourniture et pose de lavabo complet adèle ou equivalente de 55cm blanc avec des tuyauteries ,accessoires pour son bon fonctionnement y compris toutes suggestion | u | 1 | 140000 | 140000
III.7 | Fourniture et pose des goulottes pour la protections des fileries dans le bureau animalerie y compris toute suggestion | ens | 1 | 30000 | 30000
III.8 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux du bureau animalerie y compris toute suggestion | ens | 1 | 40000 | 40000
III.9 | Fourniture et pose de climatiseur split system de AH-A18MEVP 2 chx a interieur du bureau animalerie conforme au descriptif +évacuation condensas + grille de protection compresseur et toutes autres suggestion | u | 2 | 425000 | 850000
| SOUSTOTAL III |  |  |  | 1492000
IV | Laboratoire de toxicologie environnement et sante (chimie analytique ,bromatologie et toxicologie )
IV.1 | Démolition du mur pour la réalisation d'une fenêtre extérieure de 1,5mx1m pour aération de la salle | m2 | 1.5 | 30000 | 45000
IV.2 | grattage de la peinture extérieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1 | 200000 | 200000
IV.3 | Fourniture et pose de révetement mural en carreaux faience de 20x30 pour l' interieure du laboratoire avec decapages des peintures existantes y compris toute suggestion | m2 | 430.25 | 7000 | 3011750
IV.4 | Fourniture et pose de fixateur avec marmorex sur murs extérieur; dalle et cheneaux y compris toute suggestion | m2 | 1096.24 | 5300 | 5810072
IV.5 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 1,5mx1m y compris toute suggestion | u | 1 | 150000 | 150000
IV.6 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 3,mx0,62m y compris toute suggestion | u | 1 | 220000 | 220000
IV.7 | Dépose des anciens accessoire de climatisation, électrique et fermer par la maçonnerie avec enduits bien lisses y compris toute suggestion | ens | 1 | 100000 | 100000
IV.8 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T de 16A 250V avec éclipse 30mA y compris toute sujétion | u | 5 | 7500 | 37500
IV.9 | Fourniture et pose Interrupteur simple allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 1 | 7500 | 7500
IV.10 | Fourniture et pose de climatiseur split system de AU-A24 REVP 3chx ,conforme au descriptif +évacuation condensas + grille de protection compresseur et toutes autres suggestion | u | 4 | 600000 | 2400000
IV.11 | Réparation et traitement des fissures et légères (murs extérieurs et intérieurs) par saignée + fer ou grillage d'armature + béton à fort dosage de 350/450kg/m3 ou avec des enduit ciment puis fixateure, y compris toutes les suggestion | ens | 1 | 300000 | 300000
IV.12 | Fourniture et pose des grillages pour la ventilation de la toiture du bâtiment de 0,60mx50,5m y compris toute suggestion | m2 | 30.3 | 6000 | 181800
IV.13 | Fourniture et pose des lampes ou leons grilles ou deteriores dans la salle y compris toute suggestion | ens | 1 | 50000 | 50000
IV.14 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux sols et les toilelles du batiment y compris toute suggestion | ens | 1 | 150000 | 150000
IV.15 | Nettoyage et reprise de l'étanchéité des parties défectueux a intérieure des chéneaux et trous des toles avec la pose des tuyauteries d'évacuation des eaux pluviales des chéneaux en PVC Ø120 (apparents) , y compris accessoires de pose et de raccordement (moignons tronconiques DN, crapaudines ,garde-Guenne, etc.) et toute autres suggestion | ens | 1 | 500000 | 500000
| SOUSTOTAL IV |  |  |  | 13163622
V | LES TOILETTES UFR/SDS
V.1 | Grattage de la peinture intérieure ; exterieure et dalles y compris toute suggestion | ens | 1 | 50000 | 50000
V.2 | Fourniture et pose enduits lisses avec fixateur puis peinture foam super lavable sur murs intérieur et dalle des toilettes y compris toute suggestion | m2 | 148.8 | 4000 | 595200
V.3 | Fourniture et pose de lavabo complet adèle ou equivalente de 55cm blanc y compris toutes suggestion | u | 5 | 90000 | 450000
V.4 | Lavage et grattage avec des produit chimiques ou produit de qualites toutes les carreaux des toilelles y compris toute suggestion | ens | 1 | 50000 | 50000
V.5 | Fourniture et pose des WC complet sortie verticale blanc ZP00000042 y compris toute suggestion | u | 7 | 120000 | 840000
V.6 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 75x205 y compris toute suggestion | u | 6 | 100000 | 600000
V.7 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 85x205 y compris toute suggestion | u | 2 | 110000 | 220000
V.8 | Fourniture et pose de reglette double grillage complet de 120 x120 LED T8 OUQUI 18 W 180-260V2 50/60HZ y compris toute suggestion | u | 3 | 25000 | 75000
V.9 | Fourniture et pose de fixateur avec marmorex sur murs intérieur, extérieur y compris toute suggestion | m2 | 103.56 | 5300 | 548868
V.10 | Réparation et traitement des fissures sur les murs y compris toutes les suggestion | ens | 1 | 15000 | 15000
V.11 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 2,6mx0,50m y compris toute suggestion | u | 1 | 130000 | 130000
V.12 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 1,75mx0,50m y compris toute suggestion | u | 1 | 87500 | 87500
V.13 | Fourniture et pose de fenêtre en alu naturel vitre claire de 5mm coulissant de 1,65mx0,50m y compris toute suggestion | u | 1 | 82500 | 82500
V.14 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 80x200y compris toute suggestion | u | 2 | 100000 | 200000
V.15 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 70x200 y compris toute suggestion | u | 1 | 90000 | 90000
V.16 | Fourniture et pose de urinoire complet blanc y compris toutes suggestion | u | 5 | 50000 | 250000
V.17 | Fourniture et pose de reglette complet de 60 y compris toute suggestion | u | 3 | 10000 | 30000
V.18 | Fourniture et pose Interrupteur simple allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 1 | 7500 | 7500
V.19 | Fourniture et pose des mecanisme,toutes les accesoires des WC pour son bon fonctionement , y compris toute suggestion | u | 2 | 20000 | 40000
V.20 | Fourniture et pose des chiffons de sols avec debouchage des tuyauteries y compris toutes sujestions | ens | 1 | 110000 | 110000
V.21 | Fourniture et pose de WC plate avec colonne munie de robinet pour descente d'eau y complet toute suggestion | u | 3 | 50000 | 150000
V.22 | Fourniture et pose de porte iso plane en bois rouge de 100x200 y compris toute suggestion | u | 1 | 110000 | 110000
| SOUSTOTAL V |  |  |  | 4731568
VI | ECLAIRAGE EXTERIEUR DES DEGAGEMENTS DES LABORATOIRES
VI.1 | Fourniture et pose de reglette simple complet de 120 LED T8 OUQUI 18 W 180-260V2 50/60HZ y compris toute suggestion | u | 5 | 15000 | 75000
VI.2 | Revision totale et mis en fonctionnement des fileries ;branchement existant pour l'eclairage des degagements y compris toute suggestion | ens | 1 | 350000 | 350000
VI.3 | Fourniture et pose des appliques murale complet de 11 W y compris toute suggestion | u | 10 | 15000 | 150000
VI.4 | Fourniture et pose des lampe en Hublot vitre de 11WATT complet sous dalle y compris toute suggestion | u | 4 | 10000 | 40000
VI.5 | Fourniture et pose Interrupteur double allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 3 | 7500 | 22500
VI.6 | Fourniture et pose Interrupteur simple allumage encastre de 250V 10A y compris toute suggestion | u | 6 | 7500 | 45000
VI.7 | Nettoyage et replis du matériels | ff | 1 | 150000 | 150000
| SOUSTOTAL V |  |  |  | 832500
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 30479790
| TVA 18% |  |  |  | 5486362.2
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 35966152.2